

CORRECTION TP1 Tourne Seul

éléments de corrigé :

ENVIRONNEMENT :


[image: image1]
SCHEMA SYNOPTIQUE :


[image: image2]
I. Manipulation

( Expliquer ce que fait le panneau dans les 3 cas . 
Quelle différence y-a-t-il pour les 3 zones ?
Rep : En fonction des zones, l’inclinaison du panneau sera plus ou moins importante pour être positionné au mieux face au soleil 
( En mode automatique, Le déplacement du panneau se fait : en continue ou toutes les heures ? (vous devrez le laisser fonctionner pendant tout le temps de votre TP )
Rep : Il se repositionne face au soleil toutes les heures
· Passer en mode « DIDACTIQUE » : Dans ce mode vous utiliserez le clavier de droite pour déplacer manuellement le panneau solaire. Pour cela vous devez tout d’abord entrer le code « 06 » puis valider avec la touche verte 2 fois (il doit afficher « Mn ») (Répéter l’opération si l’affichage reste à zero) .

· Appuyer sur les flèches du clavier pour déplacer le panneau.

· Rechercher la position ou la tension issue du panneau solaire est maximum 

(Brancher un voltmètre sur la sortie panneau solaire du pupitre, et régler le calibre de façon optimale)

( A quelle orientation correspond t-elle dans la classe ? : 
Rep : C’est naturellement lorsque le panneau solaire est orienté vers les baies vitrées ensoleillées que la tension issue du panneau solaire est maximale.
II. CONNAISSANCE DU SYSTèME :

1.1 À partir de la notice d’utilisation du système, dites à qui est destinée la valeur de l’intensité de charge, et dans quel but ?

 Destinée à l’utilisateur, permet de placer le panneau au mieux face au soleil après que son inclinaison a été définie par entrée du numéro de zone.

1.2 Par quel moyen l’information « intensité du courant » est elle transmise à l’utilisateur ?

Afficheur 2 digits

III. CARACTERISTIQUES D’ENTRéE :

Le panneau solaire délivre une puissance P de 55W destiné à la charge d’une batterie 12V

2.1 Quelle est la valeur de l’intensité délivrée par le panneau sous une tension de 12V ?


[image: image3.wmf]A

U

P

I

58

,

4

12

55

=

=

=


Justifier la valeur de la résistance du shunt :

2.2 Calculer la puissance p perdue dans le shunt de résistance R= 0,05 Ohms pour cette valeur d’intensité, en valeur et en pourcentage de la puissance P.


[image: image4.wmf]%

9

,

1

55

05

,

1

05

,

1

58

,

4

*

05

,

0

.

2

2

=

=

=

=

=

P

p

W

I

R

p


2.3 Calculer la valeur de la tension V aux bornes du shunt pour I = 5A


[image: image5.wmf]V

RI

V

25

,

0

5

*

05

,

0

=

=

=


2.4 Dans le cas où on considère que la perte de puissance est trop grande dans le shunt de mesure, quel serait l’inconvénient d’une diminution de sa valeur ? (Prendre l’exemple de 0,01 Ohms)

La tension aux bornes ne serait plus que de 0,05V pour 5 A,soit 5 fois plus faible et le rapport p/P=0,45% également 5 fois plus petite

Justifier le choix de l’amplificateur :

La valeur de la tension à convertir doit être comprise entre 0 et 5V (pleine échelle)

3 Calculer l’amplification A nécessaire  pour que les intensités de 0 à 5 A puissent être acquises par le système ?


[image: image6.wmf]20

25

,

0

5

=

=

A


4 L’amplificateur MAX4376TASA convient il ?
Oui, il a une amplification de 20

IV. CARACTERISTIQUES DE SORTIE:

La valeur de l’intensité du courant est destinée à être lue par l’utilisateur sur un afficheur 2 digits :

3.1 De combien de points de mesure dispose-t-on?

100 de 00 à 99

3.2 Quelle est la plus petite valeur de courant (non nulle) affichable ?

0,1A

le convertisseur analogique/numérique interne au microcontrôleur réalisant la fonction « traiter les données » est programmable en 8 ou 10 bits

3.3 En 8 bits, quelle sera la plus petite valeur de courant mesurée (5A en pleine échelle)? 


[image: image7.wmf]A

0196

,

0

255

5

=


3.4 Laquelle de ces possibilités ,8 ou 10bits, vous paraît elle la mieux adaptée ?

8 bits, en fait 6 bits suffisent puisque :


[image: image8.wmf]A

A

1

,

0

079

,

0

1

2

5

6

<

=

-


[image: image9.png]B

PANNEAL + 2 o '

o wer e
Lol T =] ks
e
R o, .
o o our_ane

w w WA

Vers batterie

L roRTADEN






































































MESURER LE COURANT DE CHARGE





AFFICHEUR 


2 DIGITS





PIC18F452





TRAITER LES DONNEES





VISUALISER LES DONNEES





Tension 


de 0 à 5V





SHUNT 0,05





MAX4376





CONVERTIR


LA TENSION





AMPLIFIER LA TENSION





I  de 


0 à 5A





CONVERTIR EN TENSION





MESURER LE COURANT DE CHARGE





ENERGIE SOLAIRE





TRAITER LES DONNEES 





FP1





CHARGER LA BATTERIE





ORIENTER LE PANNEAU SOLAIRE





VISUALISER LES DONNEES











PAGE  
3/3
LLP

_1272810818.unknown

_1272810852.unknown

_1158694911.unknown

_1158696703.unknown

_1158697834.unknown

_1158693538.unknown

